## Exemplo
Exercicio 1)
Data | Vazão Afluente Qa (m³/s) | Nível Jusante (m) | Vazão Vertida Qv (m³/s) | Vazão Defluente Qd (m³/s) | Volume Útil VU (%) | Chuva (mm) | Nível Montante (m) | PG (MW) | Medido
2020-03-04 | 73.6 | 637.71 | 0 | 8.8 | 58.8 | – | 823.86 | 13.9073 | 10.0637
2020-03-03 | 70.4 | 637.89 | 0 | 12.1 | 57.9 | – | 823.74 | 19.0907 | 15.9491
2020-03-02 | 63.1 | 639.57 | 0 | 45 | 57.1 | – | 823.61 | 70.3048 | 68.6908
2020-03-01 | 54.8 | 637.71 | 0 | 8.9 | 56.2 | – | 823.49 | 14.0343 | 10.262
2020-02-29 | 50.4 | 638.46 | 0 | 23.5 | 55.6 | – | 823.39 | 36.8885 | 33.9981
2020-02-28 | 51 | 637.77 | 0 | 10.2 | 54.7 | – | 823.26 | 16.0582 | 12.2416
2020-02-27 | 53.7 | 639.89 | 0 | 49.4 | 54.4 | 0 | 823.21 | 76.9077 | 79.7353
2020-02-26 | 58.8 | 637.71 | 0 | 8.8 | 53.7 | – | 823.11 | 13.8479 | 10.2191
2020-02-25 | 61.4 | 637.71 | 0 | 9 | 52.5 | – | 822.93 | 14.1475 | 10.2489
2020-02-24 | 61.2 | 637.71 | 0 | 9 | 51.3 | – | 822.74 | 14.1332 | 10.2722
2020-02-23 | 53.3 | 637.74 | 0 | 8.8 | 50.2 | – | 822.57 | 13.8071 | 10.1818
2020-02-22 | 48.1 | 637.73 | 0 | 8.9 | 49.3 | – | 822.42 | 13.953 | 10.2265
2020-02-21 | 44.6 | 639.5 | 0 | 43.6 | 49 | 3 | 822.37 | 67.6768 | 65.3664
2020-02-20 | 48.3 | 639.53 | 0 | 43.1 | 49 | 0 | 822.37 | 66.9101 | 65.0687
2020-02-19 | 51.2 | 639.38 | 0 | 42.3 | 48.7 | 0 | 822.33 | 65.6661 | 61.0807
2020-02-18 | 54.3 | 639.89 | 0 | 53.5 | 48.7 | 0 | 822.31 | 82.7915 | 83.3083
2020-02-17 | 53.4 | 639.5 | 0 | 42.5 | 48.5 | 2 | 822.29 | 65.9617 | 66.6063
2020-02-16 | 53.2 | 637.71 | 0 | 8.9 | 47.9 | 9 | 822.18 | 13.9366 | 10.1593
2020-02-15 | 53.9 | 637.71 | 0 | 8.9 | 46.9 | 4 | 822.03 | 13.9248 | 10.2152
2020-02-14 | 55 | 637.71 | 0 | 8.9 | 45.9 | 12 | 821.86 | 13.913 | 10.1722
nT | 0.92
nG | 0.95
g | 9.81
p | 1000
Perda de Carga | 0.01
Exercicio2
Volume nominal | 477.98
QUEIMADO
Data | Volume Útil (%) | Vazão - m³/s |  |  | Verificado ONS (MWmed) | Volume Útil (hm³) | Potencia Gerada
|  | Afluência | Defluência | Vertida
2017-03-07 | 52.94% | 26 | 8 | 0 | 8.3 | 253.0402 | 12.1341
2017-03-06 | 52.63% | 25 | 8 | 0 | 8.28 | 251.5714 | 12.1341
2017-03-05 | 52.22% | 31 | 8 | 0 | 8.32 | 249.5842 | 12.1341
2017-03-04 | 51.8% | 31 | 8 | 0 | 8.48 | 247.597 | 12.1341
2017-03-03 | 51.33% | 35 | 9 | 0 | 8.37 | 245.3506 | 13.6628
2017-03-02 | 50.77% | 40 | 9 | 0 | 8.01 | 242.6722 | 13.6628
2017-03-01 | 50.21 | 39 | 8 | 0 | 8.17 | 239.9938 | 11.9606

## Modo2
RESUMO DOS RESULTADOS
Estatística de regressão
R múltiplo | 0.9998
R-Quadrado | 0.9996
R-quadrado ajustado | 0.99957
Erro padrão | 0.0048081
Observações | 19
ANOVA
| gl | SQ | MQ | F | F de significação
Regressão | 1 | 0.97798 | 0.97798 | 42303.3749 | 2.5915e-30
Resíduo | 17 | 0.00039301 | 2.3118e-05
Total | 18 | 0.97837
| Coeficientes | Erro padrão | Stat t | valor-P | 95% inferiores | 95% superiores | Inferior 95,0% | Superior 95,0%
Interseção | 817.9383 | 0.051544 | 15868.6552 | 2.1378e-62 | 817.8295 | 818.047 | 817.8295 | 818.047
Variável X 1 | 0.11065 | 0.00053798 | 205.6778 | 2.5915e-30 | 0.10951 | 0.11178 | 0.10951 | 0.11178
RESULTADOS DE RESÍDUOS |  |  |  |  | RESULTADOS DE PROBABILIDADE
Observação | Y previsto | Resíduos | Resíduos padrão |  | Percentil | Y
1 | 828.7488 | 0.0012322 | 0.26371 |  | 2.6316 | 828.09
2 | 828.7266 | -0.0066378 | -1.4206 |  | 7.8947 | 828.16
3 | 828.6934 | -0.0034429 | -0.73681 |  | 13.1579 | 828.24
4 | 828.6492 | 0.00081704 | 0.17485 |  | 18.4211 | 828.29
5 | 828.6381 | 0.001882 | 0.40277 |  | 23.6842 | 828.34
6 | 828.7488 | 0.0012322 | 0.26371 |  | 28.9474 | 828.38
7 | 828.8594 | -0.0094176 | -2.0155 |  | 34.2105 | 828.42
8 | 828.8152 | 0.0048423 | 1.0363 |  | 39.4737 | 828.47
9 | 828.7377 | 0.0022972 | 0.49162 |  | 44.7368 | 828.55
10 | 828.6602 | -0.00024794 | -0.053063 |  | 50 | 828.64
11 | 828.5496 | 0.00040186 | 0.086003 |  | 55.2632 | 828.65
12 | 828.4611 | 0.0089217 | 1.9093 |  | 60.5263 | 828.66
13 | 828.4168 | 0.0031816 | 0.6809 |  | 65.7895 | 828.69
14 | 828.3726 | 0.0074416 | 1.5926 |  | 71.0526 | 828.72
15 | 828.3394 | 0.0006365 | 0.13622 |  | 76.3158 | 828.74
16 | 828.2951 | -0.0051036 | -1.0922 |  | 81.5789 | 828.75
17 | 828.2398 | 0.00022132 | 0.047366 |  | 86.8421 | 828.75
18 | 828.1623 | -0.0023238 | -0.49732 |  | 92.1053 | 828.82
19 | 828.0959 | -0.0059339 | -1.2699 |  | 97.3684 | 828.85

## Modo1
|  | Data | Vazão Afluente Qa (m³/s) | Nível Jusante (m) | Vazão Vertida Qv (m³/s) | Vazão Defluente Qd (m³/s) | Volume Útil VU (%) | Chuva (mm) | Nível Montante (m) | MEDIDO
|  | 2020-05-04 | – | 637.71 | – | – | – | – | 828.75 | 89.1849 | 91 | 828.0074
|  | 2020-05-03 | 65.6 | 637.71 | 0 | 55.7 | 97.7 | – | 828.75 | 89.0289 | 92 | 828.1181
|  | 2020-05-02 | 67.3 | 637.71 | 0 | 56.2 | 97.5 | – | 828.72 | 89.7721 | 93 | 828.2287
|  | 2020-05-01 | 70.6 | 637.71 | 0 | 55 | 97.2 | – | 828.69 | 87.8767 | 94 | 828.3394
|  | 2020-04-30 | 72.8 | 637.71 | 0 | 54.8 | 96.8 | – | 828.65 | 87.2832 | 95 | 828.45
|  | 2020-04-29 | 74.3 | 637.71 | 0 | 103.2 | 96.7 | – | 828.64 | 87.3628 | 96 | 828.5607
|  | 2020-04-28 | 76.5 | 637.71 | 0 | 123.4 | 97.7 | – | 828.75 | 87.672 | 97 | 828.6713
|  | 2020-04-27 | 80.7 | 637.71 | 0 | 96.7 | 98.7 | – | 828.85 | 87.6838 | 98 | 828.782
|  | 2020-04-26 | 84.3 | 637.71 | 0 | 54.3 | 98.3 | – | 828.82 | 86.8415 | 99 | 828.8926
|  | 2020-04-25 | 88.4 | 637.71 | 0 | 55.5 | 97.6 | – | 828.74 | 88.7574 | 100 | 829.0033
|  | 2020-04-24 | 93.2 | 637.71 | 0 | 55.6 | 96.9 | – | 828.66 | 88.6305
|  | 2020-04-23 | 91.1 | 637.71 | 0 | 55.5 | 95.9 | – | 828.55 | 88.6747
|  | 2020-04-22 | 85.4 | 637.71 | 0 | 56.3 | 95.1 | – | 828.47 | 89.8239
|  | 2020-04-21 | 74.6 | 637.71 | 0 | 55.5 | 94.7 | – | 828.42 | 88.239
|  | 2020-04-20 | 72.5 | 637.71 | 0 | 55.3 | 94.3 | – | 828.38 | 88.0452
|  | 2020-04-19 | 72.7 | 637.71 | 0 | 54.6 | 94 | – | 828.34 | 87.1976
|  | 2020-04-18 | 74.3 | 637.71 | 0 | 56.1 | 93.6 | – | 828.29 | 89.3581
|  | 2020-04-17 | 75.5 | 637.71 | 0 | 48.7 | 93.1 | – | 828.24 | 77.8582
|  | 2020-04-16 | 72.3 | 637.71 | 0 | 43.5 | 92.4 | – | 828.16 | 68.8543
|  | 2020-04-15 | 68.7 | 637.71 | 0 | 46.4 | 91.8 | – | 828.09 | 73.0533
Inclinação | 0.11065
Intersecção | 817.9383